## Sheet1
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
xi（mm） | 50.52 | 55.4 | 60.2 | 65.02 | 69.8 | 74.7 | 79.5 | 84.4 | 89.1 | 93.96
x'i（mm） | 50.54 | 55.38 | 60.18 | 65.04 | 69.76 | 74.68 | 79.5 | 84.38 | 89.08 | 93.96
`xi=（xi +x'i）/2 （mm） | 50.53 | 55.39 | 60.19 | 65.03 | 69.78 | 74.69 | 79.5 | 84.39 | 89.09 | 93.96
Δ`xi+5 =`xi+5 −`xi（mm） | 24.16 | 24.11 | 24.2 | 24.06 | 24.18 | --- | --- | --- | --- | ---
▲x(mm) | 24.142
Ua | 0.025377
U(▲x(mm)) | 0.074062
波长λ(mm) | 9.6568
u(λ)(mm) | 0.029625
最终λ(mm) | 9.6568 | ± | 0.029625
频率f(Hz) | 35200 | ▲f | 0.352 |  |  |  | Made By 王飞
V(m/s) | 340.4408
Uf | 0.22997 | [5 empty] | 注意：黄色部分输入，输入注意单位换算
u(v)/v | 0.0030631
u(v) | 1.0428 |  | Vt | 340.429
最终V | 340.4408 | ± | 1.0428 |  |  |  | 如有错误还请联系：qq2101055795
相对误差 | 0.0015661